## LX0730R1-FMES194-150kx-200kV-di
2.3911 | 0.017526 | [ln (dp/ geom ave)]^2
2.7193 | 0.068141
1.4701 | 0.12533
2.2584 | 0.0056677
2.5595 | 0.040191
2.0741 | 9.6686e-05
1.6384 | 0.060326
1.8975 | 0.0097596 |  | bin |  | Bin | Frequency
3.1152 | 0.15755 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7443 | 0.072988 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0
1.1145 | 0.39808 |  | 1 |  | 1 | 3
2.124 | 0.0001948 |  | 1.5 |  | 1.5 | 27
2.8925 | 0.10418 |  | 2 |  | 2 | 52
1.6929 | 0.045325 |  | 2.5 |  | 2.5 | 45
1.3185 | 0.21427 |  | 3 |  | 3 | 36
2.2952 | 0.0083631 |  | 3.5 |  | 3.5 | 16
1.8246 | 0.019043 |  | 4 |  | 4 | 8
3.3135 | 0.21037 |  | 4.5 |  | 4.5 | 2
2.0023 | 0.0020302 |  | 5 |  | 5 | 1
1.9248 | 0.0071451 |  | 5.5 |  | 5.5 | 0
3.198 | 0.17909 |  | 6 |  | 6 | 0
3.7399 | 0.33606 |  |  |  | More | 0
1.5268 | 0.099971
1.5782 | 0.080127
1.9088 | 0.0086225 |  |  | average | 2.2103
2.1978 | 0.0023152 |  |  | stdev | 0.71754
2.6108 | 0.048529
1.0639 | 0.45883
1.9077 | 0.0087293
1.4286 | 0.14642
2.628 | 0.051473 |  |  | Estimated size exclusion rejection from diameter distribution
2.213 | 0.0030233
2.4269 | 0.021691
1.8962 | 0.0099021 |  |  | mpore | 2.2103 | nm
2.5619 | 0.040565 |  |  | mpore | 2.0946 |  | geometrical mean
1.8239 | 0.019154 |  |  | spore | 1.3963 | nm | geometrical std dev
3.2721 | 0.19898
2.3036 | 0.0090515 |  |  | d pore [nm] | dR/d(dpore) | R theo [%]
0.9773 | 0.58112
2.2292 | 0.0038778
1.9769 | 0.0033407 |  |  | 0.25 | 0.18579 | 4.712%
1.4227 | 0.1496 |  |  | 0.5 | 0.19118 | 9.886%
1.1908 | 0.31889 |  |  | 0.75 | 0.22273 | 16.04%
1.9336 | 0.0063943 |  |  | 1 | 0.26984 | 23.5%
2.2734 | 0.0067083 |  |  | 1.25 | 0.32672 | 32.34%
2.9425 | 0.11553 |  |  | 1.5 | 0.3803 | 42.2%
2.5249 | 0.034914 |  |  | 1.75 | 0.40883 | 52.26%
2.7463 | 0.073384 |  |  | 2 | 0.3961 | 61.57%
1.6237 | 0.064834 |  |  | 2.25 | 0.34839 | 69.51%
3.0149 | 0.13266 |  |  | 2.5 | 0.2871 | 75.97%
2.1543 | 0.00078938 |  |  | 2.75 | 0.22937 | 81.11%
2.0243 | 0.0011651 |  |  | 3 | 0.18196 | 85.2%
1.6338 | 0.061719 |  |  | 3.25 | 0.14522 | 88.48%
1.2898 | 0.23509 |  |  | 3.5 | 0.11731 | 91.15%
2.0072 | 0.001817 |  |  | 3.75 | 0.096099 | 93.35%
2.1349 | 0.00036305 |  |  | 4 | 0.079848 | 95.19%
2.312 | 0.0097564 |  |  | 4.25 | 0.067237 | 96.74%
1.8894 | 0.01063 |  |  | 4.5 | 0.057316 | 98.08%
1.5056 | 0.109 |  |  | 4.75 | 0.049404 | 99.23%
1.6389 | 0.060199 |  |  | 5 | 0.04301 | 100.2%
1.0268 | 0.5083 |  |  | 5.25 | 0.037779 | 101.1%
2.1186 | 0.00013031 |  |  | 5.5 | 0.033452 | 101.9%
2.0271 | 0.001073 |  |  | 5.75 | 0.029835 | 102.6%
2.7515 | 0.074414 |  |  | 6 | 0.026782
1.7384 | 0.034729
2.3262 | 0.011005
2.5939 | 0.045721 |  |  | PEG
1.721 | 0.038598 |  |  | Mn [gr/mol] | PDI | diameter [nm]
1.8721 | 0.012611 |  |  | 200 | 1.02 | 0.64 | 200
1.955 | 0.0047548 |  |  | 400 | 1.08 | 0.94 | 400
0.80951 | 0.90379 |  |  | 880 | 1.06 | 1.46 | 880
3.0805 | 0.1488 |  |  | 1400 | 1.1 | 1.89 | 1400
3.6065 | 0.29526 |  |  | 2000 | 1.1 | 2.31 | 2000
3.4935 | 0.26168 |  |  | 4000 | 1.03 | 3.4 | 4000
2.1476 | 0.00062593 |  |  | 5000 | 1.08 | 3.84 | 5000
2.5625 | 0.040656 |  |  | 6000 | 1.02 | 4.26 | 6000
1.7418 | 0.034015 |  |  | 7800 | 1.04 | 4.93 | 7800
2.8132 | 0.087002 |  |  | 10000 | 1.01 | 5.66 | 10000
3.5242 | 0.27071
2.0598 | 0.00028007
2.2711 | 0.0065488
1.449 | 0.13579
2.8911 | 0.10386
2.901 | 0.10609
2.2 | 0.0024121
1.8476 | 0.015745
1.7361 | 0.035241
1.3658 | 0.18283
1.6556 | 0.055326
2.523 | 0.034634
3.0072 | 0.13078
2.9751 | 0.12316
3.5436 | 0.27646
2.607 | 0.047892
2.1427 | 0.00051502
2.3341 | 0.011722
2.516 | 0.033606
1.6687 | 0.051679
4.2164 | 0.4895
1.925 | 0.0071255
2.2736 | 0.0067243
2.902 | 0.10631
1.0923 | 0.42388
1.217 | 0.29483
1.5807 | 0.079237
1.2786 | 0.24359
2.735 | 0.07117
1.8168 | 0.02025
2.256 | 0.0055107
2.1354 | 0.00037344
3.007 | 0.13074
3.5958 | 0.29204
3.7586 | 0.34186
2.278 | 0.0070472
2.4969 | 0.030871
1.4528 | 0.13383
4.6297 | 0.62909
2.4657 | 0.026607
2.4436 | 0.02375
1.6954 | 0.044704
2.1108 | 5.949e-05
4.2162 | 0.48942
2.0371 | 0.00077475
1.5084 | 0.10777
1.975 | 0.0034573
2.7115 | 0.066634
2.2907 | 0.0080142
1.4483 | 0.13611
1.0187 | 0.51957
1.9256 | 0.0070754
1.7756 | 0.027304
2.1014 | 1.0502e-05
2.5391 | 0.037034
1.76 | 0.030299
3.1808 | 0.17455
2.7936 | 0.082926
3.086 | 0.15017
1.2811 | 0.24168
1.5857 | 0.077478
1.594 | 0.074571
3.9737 | 0.41004
2.5212 | 0.034367
1.2039 | 0.30666
1.9807 | 0.003123
2.8308 | 0.090721
2.6031 | 0.04724
3.0761 | 0.1477
2.7982 | 0.083887
1.8136 | 0.020742
2.6598 | 0.057065
2.0354 | 0.00082256
3.6564 | 0.31039
1.906 | 0.008902
1.6703 | 0.051229
2.3425 | 0.012513
0.99207 | 0.55848
2.9784 | 0.12394
1.3922 | 0.16686
2.4189 | 0.02072
1.5977 | 0.07333
2.7026 | 0.064953
2.626 | 0.051132
2.2737 | 0.0067327
3.2562 | 0.19467
1.2049 | 0.30579
2.0719 | 0.00011864
2.9685 | 0.1216
1.8888 | 0.010699
1.0163 | 0.52301
1.1428 | 0.36708
3.1136 | 0.15716
2.6723 | 0.059328
1.8755 | 0.012205
1.8138 | 0.020723
2.4094 | 0.019612
2.4806 | 0.028613
1.6956 | 0.044648
3.0617 | 0.1441
2.81 | 0.086343
1.0402 | 0.48992
1.678 | 0.049168
3.0362 | 0.13784
1.4947 | 0.11385
1.78 | 0.026481
1.9282 | 0.0068477
1.4898 | 0.1161
1.9022 | 0.0092779
2.1728 | 0.001343
1.0964 | 0.41902
1.906 | 0.0089026